有源医用电气设备GB 9706.1-2007安规送检要求

对于执行GB 9706.1-2007及系列专用标准的医疗器械设备送检前需提供以下样品和资料：

| 序号 | 资料名称 | 有关要求 | 是否齐备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主检产品1套、需做差异性检验样品（型号覆盖）各1套 | 主检型号和覆盖型号均需准备好真实的样品 | □是 □否 |
| 2 | 配套产品使用的附件各1套，如探头、软件、工装等 | 软件是指确保样机以自动运行方式达到典型工作状态的专用应用程序；工装是指模拟正常工作状态所需的试验装置，其介入不应引入额外的干扰源。样机需在正常工作状态下测试，与正常工作相关的附件、试剂均需提供 | □是 □否 |
| 3 | 产品技术要求1份 | 送检时仅需提供1份，待出具检验报告时，确定产品技术要求最终版后，需要重新提供3份 | □是 □否 |
| 4 | 使用、技术说明书1份 | / | □是 □否 |
| 5 | 产品标识、标志1份 | 设备或部件的外部标识和警示应符合相关安全标准要求 | □是 □否 |
| 6 | 承诺书1份 | 详见附件2-5 | □是 □否 |
| 7 | 关键元器件资料 | 具体要求见附件2-4 | □是 □否 |
| 8 | 医疗器械产品型号覆盖差异性预评价报告（有源安规） | 纸档2份，详见附件2-6 | □是 □否 |
| 9 | 检验检测服务合同 | 纸档2份，详见附件1-1 | □是 □否 |

注：1.请按照上述清单认真核对送检资料，并根据实际准备情况在“是否齐备”栏进行打“√”；

2.所提供的纸质版资料均需加盖企业章及骑缝章。