YY 0505-2012 有源医用电气设备电磁兼容送检要求

对于执行YY 0505-2012 标准的医疗器械设备送检前需提供以下样品和资料：

产品送检资料清单

| 序号 | 资料名称 | 有关要求 | 是否齐备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主检产品2套、需做差异性检验样品（型号覆盖）各1套 | 主检型号和覆盖型号均需准备好真实的样品（额温计需要连续工作模式） | □是 □否 |
| 2 | 配套产品使用的附件各1套，如探头、软件、工装等 | 软件是指确保样机以自动运行方式达到典型工作状态的专用应用程序；工装是指模拟正常工作状态所需的试验装置，其介入不应引入额外的干扰源。样机需在正常工作状态下测试，与正常工作相关的附件、试剂均需提供 | □是 R否 |
| 3 | 产品技术要求1份 | 应包括YY 0505-2012全项目及现行有效专标EMC规定的有关条款 | □是 £否 |
| 4 | 使用、技术说明书1份 | 需含EMC有关信息 | □是 □否 |
| 5 | 产品标识、标志1份 | 设备或部件的外部标识和警示应符合YY 0505中6.1.201.1的要求 | □是 □否 |
| 6 | 承诺书1份 | 详见附件2-5 | □是 □否 |
| 7 | 医疗器械产品型号覆盖差异性预评价报告（有源EMC） | 一式3份，详见附件2-8 | □是 □否 |
| 8 | 检验检测服务合同 | 一式2份，详见附件1-1 | □是 □否 |

注：1.请按照上述清单认真核对送检资料，并根据实际准备情况在“是否齐备”栏进行打“√”；

2.所提供的纸质版资料均需加盖企业章及骑缝章。