GB/T 25000.51-2016标准符合性报告

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 （GB/T 25000.51-2016） | 说明 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 产品说明要求 |  |  |  |  |
| 1 | 5.1.1 可用性 | 产品说明对于该产品的潜在需方和用户应是可用的 | 提供了《说明书》 | 符合要求 |
| 2 | 5.1.2 内容 | 5.1.2.1产品说明中宜阐明所运行软件的质量特性 | 《说明书》的第X章“简介”中提供了性能信息。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.2.2产品说明中应包含潜在需方所需的信息，以便评价该软件对其需要的适用性 | 《说明书》的第X章不仅说明了预期用途，还对软件功能进行了概述。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.2.3产品说明应避免内部的不一致 | 《说明书》在发布前进行了内部审核 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.2.4 产品说明中包括的特性陈述应是可测试的或可验证的 | 《说明书》中的所有声明都可以直接在产品的用户界面上进行验证。 | 符合要求 |
| 3 | 5.1.3 标识和标示 | 5.1.3.1 产品说明应显示唯一的标识 | 《说明书》的封面页上有唯一的零件编号和修订版本号。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.3.2 RUSP应以其产品标识指称 | 《说明书》的封面页上有产品标识 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.3.3 产品说明应包含供方和（当适用时）供货商、电子商务供货商或零售商的名称和邮政或网络地址 | 《说明书》第X页列有供货商信息。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.3.4 产品说明应标识该软件能完成的预期的工作任务和服务 | 《说明书》第X页：用途 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.3.5 当供方想要声称符合有影响到该RUSP的法律或行政机构规定的文件时，则产品说明应标识出这些需求文档 | 《说明书》第X章符合性声明中列出了要符合的监管标准。产品符合其所标记国家的监管要求。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.3.6 产品说明应陈述是否对运行RUSP提供支持 | 《说明书》的第X章中有与所提供的支持相关的信息。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.3.7 产品说明应陈述是否提供维护。如果提供维护，则产品说明应陈述所提供的维护服务 | 《说明书》第X章。 | 符合要求 |
| 4 | 5.1.4 映射 | 产品说明中所提及的全部功能，宜按照软件产品质量特性的说明进行归类（5.1.5~5.1.12） | 详细信息见X说明部分 | 符合要求 |
| 5 | 5.1.5产品质量-功能性 | 5.1.5.1 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关功能性的陈述，要考虑功能完备性、功能正确性、功能适合性以及功能性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据 | 《说明书》的第X章中概述了产品的最终用户所可调用的功能，并提供了测试用例以证明所有功能的可验证性 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.5.2 产品说明应提供该产品中最终用户可调用的功能的概述 | 《说明书》的第X章中概述了产品的最终用户所可调用的功能。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.5.3 产品说明应描述用户可能遭遇关键缺陷的所有功能。 注1：关键缺陷可能是： ——数据丢失； ——死锁。 | 《说明书》第X章中提供了与严重缺陷有关的警告和注意事项。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.5.4 产品说明应给出用户可能碰到的所有已知的限制。 注：这些限制可能是： — 最小或最大值； — 密钥长度； — 一个文件中记录的最大数目； — 搜索准则的最大数目； — 最小样本规模 | 《说明书》第X页描述了限制。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.5.5 当有软件组件的选项和版本时，应无歧义地予以指明 | 不适用 | -- |
|  |  | 5.1.5.6 当提供对软件的未授权访问（不管是无意的还是故意的）的预防措施时，则产品说明应包含这种信息 | 《说明书》第X章节许可证文件来防止未经授权的访问。 | 符合要求 |
| 6 | 5.1.6 产品质量-性能效率 | 5.1.6.1 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关性能效率的陈述，要考虑时间特性、资源利用性、容量以及性能效率的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据 | 《说明书》第X章安装要求中给出了安装应满足的最低要求，并在检测时对产品技术要求中效率进行了验证 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.6.2 所有已知的影像性能效率的条件都应说明。 注：所陈述的条件可能是： ——系统配置； ——RUSP有效工作所需的资源，例如带宽、硬盘空间、随机存储器、视频卡、无线互联网卡、CPU速度等。 | 《说明书》第X章安装要求中给出了安装应满足的最低要求 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.6.3 产品说明中应描述系统的容量，尤其与计算机系统相关的容量。 | 《说明书》第X章节2.1安装要求中作了说明。 | 符合要求 |
| 7 | 5.1.7 产品质量-兼容性 | 5.1.7.1 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关兼容性的陈述，要考虑共存性、互操作性以及兼容性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据 | 《说明书》第X页，指明本软件能够处理xxx图像数据 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.7.2 产品说明应以适当的引用文档指明RUSP在何处依赖于特定软件和（或）硬件。 | 《说明书》第X页，指明本软件能够处理xxx的图像数据 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.7.3 产品说明应标识用户调用的接口和相关的被调用软件 | 本软件支持DICOM的数据传输 | 符合要求 |
| 8 | 5.1.8 产品质量-易用性 | 5.1.8.1适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关易用性的陈述，要考虑可辨识性、易学性、易操作性、用户差错防御性、用户界面舒适性、易访问性以及易用性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据 | 《说明书》给出软件安装及操作方法 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.8.2 产品说明应指明用户接口的类型。 注：这些接口可能是： — 命令行； — 菜单； — 视窗； — 功能键； | 本软件支持DICOM的数据传输 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.8.3 产品说明应指明使用和操作该软件所要求的专门知识。 注：这些专门知识可能是： — 所使用的数据库调用和协议的知识； — 技术领域的知识； — 操作系统的知识； — 经专门培训可获得的知识； — 产品说明中已写明的语言之外的其他语言的知识 | 《说明书》第X页：只有具备基本超声波知识的合格医生才可使用 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.8.4 如适用，产品说明应描述防止用户误操作的功能 | 《说明书》第X页：警告信息 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.8.5 当预防版权侵犯的技术保护妨碍易用性时，则应陈述这种保护。 注：这些防护可以是： — 程序设置的使用截止日期； — 拷贝付费的交互式提醒 | 《说明书》第X章节许可证文件来防止未经授权的访问。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.8.6产品说明应包括可访问性的规定标示，特别是对有残疾的用户和存在语言差异的用户 | 《说明书》第X章节 | 符合要求 |
| 9 | 5.1.9 产品质量-可靠性 | 5.1.9.1适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关可靠性的陈述，要考虑成熟性、可用性、容错性、易恢复性以及可靠性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。 注：除非开发者能以服务数据或其他可验证的数据证实所做的声称，否则开发者不宜做出可靠性声称 | 整个《说明书》都在说可靠性特征及其操作方法。 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.9.2 产品说明应就软件在遇到由用户接口出错、应用程序自身的逻辑出错、系统或网络资源可用性引发差错的情况下的继续运行（即可用）能力做出说明。 | 《说明书》第X章节 误消息 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.9.3产品说明应包括关于数据保存和恢复规程的信息。 注：指明数据备份由操作系统的功能来执行也是可接受的。 | 《说明书》第X章节 存到存档 | 符合要求 |
| 10 | 5.1.10 产品质量-信息安全性 | 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关信息安全性的陈述，要考虑保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性以及信息安全性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据 | 《说明书》第X章给出了安全法规的要求 | 符合要求 |
| 11 | 5.1.11 产品质量-维护性 | 5.1.11.1 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关维护性的陈述，要考虑模块化、可重用性、易分析性、易修改性以及维护性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据 | 本软件产品易于操作与维护，菜单设置中可清晰看到菜单列表并易于操作 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.11.2 产品说明应包括用户所需的维护信息 注：这些信息可能是： ——监控应用程序的动态性能信息； ——监控意外失效和重要条件的信息； ——监控运行指示器（如日志、警告屏）的信息； ——监控由应用程序处理本地数据的信息 | 《说明书》第X章给出了不同情况下系统设置需要执行的操作及方法 | 符合要求 |
|  |  | 5.1.11.3 当该软件能由用户作修改时，则应标识用于修改的工具或规程及其使用条件。 注：使用的条件可能是： ——参数的变更； ——计算算法的变更； ——接口定制； ——功能键指派。 | 《说明书》第X章给出了不同情况下系统设置需要执行的操作及方法 | 符合要求 |
| 12 | 5.1.12 产品质量-可移植性 | - 5.1.12.1 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2006包含有关可移植性的陈述，要考虑适应性、易安装性、易替换性以及可移植性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。 | 《说明书》第X章给出了产品安装卸载操作规范及安装条件 | 符合要求 |
|  |  | - 5.1.12.2 产品说明应指明将该软件投入使用的不同配置或所支持的配置（硬件，软件）。 - 注1：针对不同工作任务、不同的边界值或不同的效率要求，可以规定不同配置。 - 注2：这些系统可能是： - ——操作系统； - ——包括协处理器的处理器； - ——主内存规模； - ——外存的类型和规模； - ——扩展卡； - ——输入和输出设备； - ——网络环境； - ——系统软件和其他软件 | 《说明书》第X章“安装要求”中作了说明。 | 符合要求 |
|  |  | - 5.1.12.3 产品说明应提供安装规程信息 | 《说明书》第X章“安装” | 符合要求 |
| 13 | 5.1.13 使用质量-有效性 | - 5.1.13.1 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关使用质量中有效性的陈述。 | 不适用 | -- |
|  |  | - 5.1.13.2 产品说明应对用户指明为实现特定目标产品所遵循的任何依从性基准。 | 不适用 | -- |
| 14 | 5.1.14 使用质量-效率 | - 5.1.14.1 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关使用质量中效率的陈述。 | 不适用 | -- |
|  |  | - 5.1.14.2 产品说明应指明该RUSP预定是在单一系统上供多个并发最终用户使用，还是供一个最终用户使用，并且应说明在所要求系统的所陈述的性能级别上可行的最大并发最终用户数。 | 不适用 | -- |
|  |  | - 5.1.14.3 产品说明应说明用户实现特定目标所需的资源信息 | 不适用 | -- |
| 15 | 5.1.15 使用质量-满意度 | - 5.1.15.1 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关使用质量中满意度的陈述，要考虑有用性、可信性、愉悦性和舒适性。 | 不适用 | -- |
|  |  | - 5.1.15.2 产品说明中应提供供方的联系方式，以便用户为了满意地使用该产品而联系他们。 | 不适用 | -- |
| 16 | 5.1.16 使用质量-抗风险 | - 5.1.16.1 适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关使用质量中抗风险的陈述，要考虑经济风险缓解性、健康和安全风险缓解性和环境风险缓解性。 | 不适用 | -- |
|  |  | - 5.1.16.2 在软件的使用存在已知的风险或需要特殊培训的情况下，产品说明中应包括非公开信息。 | 不适用 | -- |
| 17 | 5.1.17 使用质量-周境覆盖 | - 5.1.17.1适用时，产品说明应根据GB/T25000.10-2016包含有关使用质量中周境覆盖的陈述，要考虑周境完备性和灵活性。 | 不适用 | -- |
|  |  | - 5.1.17.2 如果产品说明中包含依从性的信息，该依从性的覆盖范围应明确说明 | 不适用 | -- |
| 5.2 用户文档集要求 |  |  |  |  |
| 18 | 5.2.1 可用性 | - 用户文档集对于该产品的用户应是可用的 | 每次装运时都应附带提供以下用户文档集： | 符合要求 |
| 19 | 5.2.2 内容 | - 用户文档集包括的功能应是可测试的或可验证的 | 文档中的所有声明都可以直接在产品的用户界面上进行验证。 | 符合要求 |
| 20 | 5.2.3 标识和标示 | - 5.2.3.1 用户文档集应显示唯一的标识 | 《说明书》的封面页上有唯一的零件编号和修订版本号。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.3.2 RUSP应以其产品标识指称。 | 《说明书》的封面页上有产品标识 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.3.3 用户文档集应包含供方的名称和邮政或网络地址 | 《说明书》第X页列有供货商信息。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.3.4 用户文档集应标识该软件能完成的预期工作任务和服务 | 整个《说明书》都在说明软件预期能完成的工作任务和服务。 | 符合要求 |
| 21 | 5.2.4 完备性 | 5.2.4.1 用户文档集应包含使用该软件必需的信息 | 用户文档集当中对所有功能都进行了详细说明。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.4.2 用户文档集应说明在产品说明中陈述的所有功能以及最终用户能调用的所有功能 | 《说明书》当中说明了所有功能。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.4.3 用户文档集应列出已处理处置、会引起应用系统失效或终止的差错 | 《说明书》的第X章中提供了故障排除信息。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.4.4 用户文档集应给出必要数据的备份和恢复指南 | 《说明书》的第X章有备份方面的指导信息。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.4.5 对于所有关键的软件功能（即失效后会对安全产生影响或会造成重大财产损失或社会损失的软件），用户文档集应提供完备的指导信息和参考信息。 | 对于所有对安全有影响的功能，《说明书》当中都以“警告”形式作了说明。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.4.6 用户文档集应陈述安装所要求的最小磁盘空间 | 《说明书》的第X章“安装要求”中作了说明。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.4.7 对用户要执行的应用管理职能，用户文档集应包括所有必要的信息 | 《说明书》的第X章介绍了“用户管理”功能。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.4.8 如果用户文档集分若干部分提供，在该集合中至少有一处应标识出所有的部分。 | 不适用 | -- |
| 22 | 5.2.5 正确性 | 5.2.5.1 用户文档集中的所有信息对主要的目标用户应是恰当的 | 《说明书》在发布前进行了内部审核 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.5.2 用户文档集不应有歧义的信息 | 《说明书》在发布前进行了内部审核 | 符合要求 |
| 23 | 5.2.6 一致性 | - 用户文档集中的各文档不应自相矛盾、互相矛盾以及与产品说明矛盾。 | 《说明书》在发布前进行了内部审核 | 符合要求 |
| 24 | 5.2.7 易理解性 | 5.2.7.1 用户文档集应采用该软件特定读者可理解的术语和文体，使其容易被RUSP软件产品主要针对的最终用户群理解 | 《说明书》在发布前进行了内部审核 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.7.2 应通过经编排的文档清单为理解用户文档集提供便利 | 《说明书》在发布前进行了内部审核 | 符合要求 |
| 25 | 5.2.8 产品质量-功能性 | 用户文档集中应陈述产品说明中所列的所有限制 | 《说明书》的第X章“安装要求”中描述了限制。 | 符合要求 |
| 26 | 5.2.9 产品质量-兼容性 | 5.2.9.1 用户文档集中应提供必要的信息以标识使用该软件店兼容性要求 | 《基础用户手册》的第X章“安装”中描述了限制。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.9.2 用户文档集应以适当的引用文档指明RUSP在何处依赖于特定软件和（或）硬件 注：这种引用可包括： ——软件和（或）硬件的名称； ——版本； ——特定操作系统 | 本软件产品能够处理xxx 图像数据。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.9.3 当用户文档集引证已知的、用户可调用的与其他软件的接口时，则应标识出这些接口或软件 | 本软件支持DICOM的数据传输 | 符合要求 |
| 27 | 5.2.10 产品质量-易用性/易学性 | 用户文档集应为用户学会如何使用该软件提供必要的信息 注：用户文档集可引用RUSP自身包含的或诸如培训之类辅助材料中包含的附加信息。 | 用户文档集当中就如何学习使用该软件做了明确说明。 | 符合要求 |
| 28 | 5.2.11产品质量-易用性/易操作性 | 5.2.11.1 如果用户文档集不以印刷的形式提供，则文档集应指明是否可以被打印，如果可以打印，那么指出如何获得打印件 | 《说明书》第X页注明：使用说明仅提供电子版，如需免费的纸质版本，请联系客服人员。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.11.2 卡片和快速参考指南以外的用户文档集，应给出目次（或主题词列表）和索引 | 《说明书》中有目录。 | 符合要求 |
|  |  | 5.2.11.3 用户文档集应对所用到的术语和缩略语加以定义，以便用户可以理解文档中的用词 | 《说明书》的第X章“词汇表”中列出了缩略词。 | 符合要求 |
| 29 | 5.2.12 产品质量-可靠性 | 用户文档集应描述可靠性的特征及其操作 | 整个《说明书》都在说可靠性特征及其操作方法。 | 符合要求 |
| 30 | 5.2.13产品质量-信息安全性 | 用户文档集应对用户管理的每一项数据所对应的软件信息安全级别给出必要的信息 | 第X章“安全法规”中对安全管理方面作了说明。 | 符合要求 |
| 31 | 5.2.14 产品质量-维护性 | 用户文档集应陈述是否提供维护。如果提供维护，则用户文档集应陈述和软件发补计划相应的维护服务。 | 通过电子销售门户。 | 符合要求 |
| 32 | 5.2.15 使用质量-有效性 | 用户文档集应能帮助用户达到产品说明陈述的使用质量有效性的目标 | 《说明书》第X章为客户提供了有效性目标 | 符合要求 |
| 33 | 5.2.16 使用质量-效率 | 用户文档集应能帮助用户达到产品说明陈述的使用质量效率的目标 | 不适用 | -- |
| 34 | 5.2.17 使用质量-满意度 | 5.2.17.1 用户文档集应能帮助用户达到产品说明陈述的使用质量满意度的目标 | 不适用 | -- |
|  |  | 5.2.17.2 用户文档集应提供供方的联系方式，以便用户反馈满意度信息 | 不适用 | -- |
| 35 | 5.2.18 使用质量-抗风险 | 用户文档集应能帮助用户达到产品说明陈述的使用质量抗风险的目标 | 不适用 | -- |
| 36 | 5.2.19 使用质量-周境覆盖 | 用户文档集应能帮助用户达到产品说明陈述的使用质量周境覆盖的目标 | 不适用 | -- |