软件需求说明书

编制：           日期：      年    月   日

审核：           日期：      年    月   日

批准：           日期：      年    月   日

XXX有限公司

文件修订履历

| 序号 | 修订内容摘要 | 版本/版次 | 修订人 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初次编制 | A/0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |

目  录

1. 产品信息	4

2. 项目概述	4

2.1项目背景	4

2.2预期用途	4

3. 产品组成	4

3.1产品组成及结构图	4

3.2物理组成	5

3.3工作原理	5

4. 运行环境	5

5. 软件功能	6

6. 安装与卸载	6

7. 可靠性	6

8. 性能	7

9. 网络安全	7

9.1 接口	7

9.2 用户访问控制	7

10. 适用法规标准	7

产品信息

<填写要求：明确软件的名称、型号规格、注册申请人及地址。>

示例：

软件名称：XX软件

规格型号：XX

注册人/生产企业：XXX科技有限公司

住所/生产地址：XXX

项目概述

2.1项目背景

<填写要求：根据立项文档，提供项目背景介绍。>

XXX

2.2预期用途

<填写要求：明确软件的预期用途>

示例：

产品与XXX配套使用,适用于对XXX的患者，用于辅助治疗和康复训练。

产品组成

<填写要求：描述软件组成，可从功能模块及关系图，物理组成（U盘/光盘/网络下载直接安装），工作原理方面进行。>

示例：

3.1产品组成及结构图或软件架构图

3.2物理组成

本产品为纯软件，由安装U盘组成。软件发布版本号为V1.0。

3.3工作原理

软件通过XX指令完成XXX动作。

运行环境

<填写要求：

描述软件运行的环境：

软件环境：系统软件、通用应用软件、通用中间件、支持软件，注明全部软件的名称、型号规格、版本要求；

硬件环境：平台要求（电脑、移动设备）、处理器、存储器、外设器件；

网络环境：网络架构（如BS架构、CS架构、混合架构）、网络类型（如广域网、局域网、个域网）、网络带宽等；

云服务：若使用云计算，明确云计算的名称、服务模式、部署模式、配置。>

示例：

| 环境 | 内容 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 硬件环境 | CPU | 4核及以上 |
|  | 内存 | 大于等于1G |
|  | 硬盘 | 16G及以上 |
| 软件环境 | 操作系统 | Android 6.0及以上 |
|  | 分辨率 | 1024* 600及以上 |
| 网络条件 | 带宽 | 不低于100M |
| 数据接口 | 接口 | USB |
|  | 传输协议 | USB2.0 |
|  | 数据格式 | Data. |

软件功能

<填写要求：描述软件的各功能，可按照功能模块或者界面顺序描述。>

示例：

| 界面 | 功能 |
| --- | --- |
| 登录界面 | 通过切换登录方式，可以通过手机号登录，输入已注册的正确的手机号、验证码，可以成功登录；输入错误的手机号和验证码，均无法登录。 输入手机号格式不正确时，提示“请输入正确手机号”，输入错误的验证码，提示“验证码错误”。 输入限制：手机号码不能超过11位，验证码为6位。 |
| XXX |  |

安装与卸载

<填写要求：

描述软件的安装和卸载方式：

1. 由厂商专业人员负责

2. 电脑端或者移动端的安装方式，如点击安装/卸载文件，解压缩/直接删除文件夹等

3. 单片机嵌入式软件，不需要安装/卸载>

示例：

本服务器软件由本公司的售后维护人员提供安装和配置，用户无需操作。客户端软件由本公司将安排售后维护人员进行安装。

本软件的卸载由售后维护人员进行处理，包括服务器回收和操作客户端的卸载等。

可靠性

<填写要求：列出软件的可靠性数据，如存储能力，连续运行时间等>

示例：

连续使用时间大于X

最多可以存储数据X

异常退出后的恢复能力

性能

<填写要求：列出软件的性能数据，如响应时间，传输速度，连续运行的内存和CPU等。如果软件为全部使用的现成软件，无法获取此处信息，可描述理由并标记为不适用>

示例：

切换页面不大于X

数据传输不大于X

并发数量

检查、诊断时间不大于X

网络安全

9.1 接口

<填写要求：列出软件使用的接口，包括数据、网络的接口及相关信息。如果软件为全部使用的现成软件，无法获取此处信息，可描述理由并标记为不适用。>

示例：

数据接口：

网络接口：

数据格式：

传输协议：

9.2 用户访问控制

<填写要求：列出软件中受访问控制的功能，访问控制的措施，权限划分等>

示例：

登录：通过账号、密码进行登录，且对密码位数进行了限制

用户权限：分为医生端和患者端。

适用法规标准

| 编号 | 标准内容 |
| --- | --- |
|  | GB/T 25000.51—2016《软件工程 软件产品质量要求与评价(SQuaRE)商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则》 |
|  | YY/T 0664—2020《医疗器械软件 软件生存周期过程》 |
|  | GB/T 42062-2022《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》 |
|  | YY/T 1437-2023《医疗器械 GB/T 42062应用指南》 |
|  | YY/T 1406.1-2016《医疗器械软件第1部份:YY/T 0316应用于医疗器械软件的指南》 |
|  | GB/T 42061-2022《医疗器械 质量管理体系法规要求》 |